## Lote-1
MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GO
Planilha para proposta do pregão Nº 10/2020 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 09:30 HORAS DO DIA 27/04/2020
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO • 12000 BTUS SPLIT. POTÊNCIA DE 12.000 BTU/H FRIO • RESFRIAMENTO RÁPIDO JET COOL • AR CONDICIONADO RESIDENCIAL COM INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA EXCLUSIVO FILTRO MULTIPROTEÇÃO. • COM TECNOLOGIA 3M MAIS SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA SURTO E TENSÃO 12.000 CONVENCIONAL FRIO BRANCO |  |  | 0
2 | UN | 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO • 9000 BTUS SPLIT. POTÊNCIA DE 9.000 BTU/H FRIO • RESFRIAMENTO RÁPIDO JET COOL • AR CONDICIONADO RESIDENCIAL COM INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA EXCLUSIVO FILTRO MULTIPROTEÇÃO. • COM TECNOLOGIA 3M MAIS SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA SURTO E TENSÃO 9.000 CONVENCIONAL FRIO BRANCO. |  |  | 0
3 | UN | 1 | ARMARIO DE PAREDE • CONFECCIONADO EM MADEIRA. 4 PORTAS/PARTE DE BAIXO E AÉREOS |  |  | 0
4 | UN | 1 | ASPIRADOR AUTOMÁTICO • (SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL) • CAPACIDADE: DE 7 A 10 LITROS • SUPORTE COM RODÍZIO • PEDAL DE ACIONAMENTO • VALVULA DE SEGURANÇA • FRASCO: TERMOPLÁSTICO |  |  | 0
5 | UN | 1 | AUTOCLAVE • AUTOCLAVE 75 LITROS DIGITAL BIVOLT 110/220 • PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR - PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA • MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. • CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO • SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA / FECHADA • TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA • SENSOR DE PRESSÃO VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE PRESSÃO) - ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL • ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE • PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA. • CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. • BANDEJAS E SUPORTE (OPCIONAL) • FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRE-CORRENTE MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA E COPO. |  |  | 0
6 | UN | 1 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA • DIGITAL • ADULTO |  |  | 0
7 | UN | 1 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA • DIGITAL • INFANTIL |  |  | 0
8 | UN | 10 | BALDE A PEDAL/LIXEIRA • MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL • 20 LITROS |  |  | 0
9 | UN | 3 | BANQUETA • FORMATO ANATÔMICO SUPORTA ATÉ 120 KG • BANQUETA GIRATÓRIA • DESIGN ARROJADO • COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO PARA OS PÉS • CONFORTO E SEGURANÇA |  |  | 0
10 | UN | 2 | BEBEDOURO/PURIFICADOR • PRODUTO PURIFICADOR DE ÁGUA • COR BRANCO • ALIMENTAÇÃO 127V¦220V • SISTEMA REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR • CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO L/H 2,3 LITROS DE ÁGUA GELADA • TEMPERATURA DA ÁGUA NATURAL E GELADA • VAZÃO NOMINAL L/H 48L/H • VAZÃO MÍNIMA L/H 30L/H • CONSUMO DE ENERGIA 9,12KWH/MÊS • RECURSOS SISTEMA DE COMPRESSÃO, PINGADEIRA LIMPA FÁCIL, SETE NÍVEIS DE REFRIGERAÇÃO E FACILIDADE NA HIGIENIZAÇÃO. • DISPENSA USO DE GALÕES SIM • LIGADO NA REDE DE ÁGUA SIM • INSTALAÇÃO MESA E GABINETE • GARANTIA 1 ANO • MANUAL DO PRODUTO |  |  | 0
11 | UN | 1 | BICICLETA ERGOMÉTRICA PARA ACADEMIA • BICICLETA SPINNING • DISPLAY: AUTO SCAN COM INFORMAÇÕES DE TEMPO, VELOCIDADE, CALORIAS E DISTÂNCIA • PINTURA: ELETROSTÁTICA EM PÓ • ESTRUTURA: AÇO CARBONO • PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: 120 KG • DIMENSÕES APROXIMADA: 97,5X50X105CM (CXLXA) • SISTEMA DE RESISTÊNCIA: MECÂNICO POR ATRITO • REGULAGENS: MULTI-REGULAGENS DE ASSENTO E GUIDÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO AOS USUÁRIOS • PEDAIS: PÉ DE VELA EM AÇO FUNDIDO • PESO DA RODA DE INÉRCIA: 10 KG • GARANTIA: 2 ANOS DE GARANTIA NA ESTRUTURA E 1 ANO NAS DEMAIS PARTES (CONFORME CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO). • FUNÇÃO: MULTI-REGULAGENS DE ASSENTO E GUIDÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO AOS USUÁRIOS. • TIPO DE ASSENTO: ERGOMÉTRICO |  |  | 0
12 | UN | 1 | BIOMBO/TRIPLO |  |  | 0
13 | UN | 1 | BISTURI ELÉTRICO CAUTÉRIO |  |  | 0
14 | UN | 20 | CADEIRA • MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO. • ASSENTO E ENCOSTO EM CORINO, BRAÇOS, BASE E RODÍZIOS EM NYLON • PESO SUPORTADO (KG): 130 • REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO • TIPO DE PÉ: FIXO |  |  | 0
15 | UN | 6 | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA • APLICAÇÃO: ADULTO • MANIVELA: 03 • LEITO: AÇO INOXIDÁVEL • CABECEIRA/PESEIRA REMOVÍVEIS • MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR • ESTRUTURA: FERRO PINTADO • RODÍZIO: POSSUI • GRADES LATERAIS: POSSUI • ACESSORIOS(S): COLCHONETE • SUPORTE DE SORO: POSSUI |  |  | 0
16 | UN | 1 | CARRO DE EMERGENCIA • CONFECÇÃO ESTRUTURA/GABINETE: AÇO PINTADO/ALUMINIO • SUPORTE PARA DESFIBRILADOR • CILINDRO DE OXIGÊNIO • SUPORTE PARA CILINDRO • SUPORTO DE SORO • TÁBUA DE MASSAGEM • COM 04 • GAVETAS • RÉGUA DE TOMADAS |  |  | 0
17 | UN | 2 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO • COM 04 SAÍDAS COM SUPORTE • RODÍZIO DE 3" COM FREIO EM DIAGONAL • SUPORTE DE MÁSCARAS • KIT DE NEBULIZAÇÃO • COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO • RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO • POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ • ROTAÇÃO 1750 RPM • 40 OU 80 LIBRAS • PROTETOR TÉRMICO • 110 OU 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICO |  |  | 0
18 | UN | 15 | COLCHÃO • PARA CAMA D28 • COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA DENSIDADE 28 HOSPITALAR IMPERMEÁVEL EM CORINO COM 12 CM DE ESPESSURA • MEDIDAS: 0,88x1,88x12 ou 0,78x1,88x12 • TECIDO: CORINO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL - AZUL / PRETO OU BEGE • GARANTIA DE 1 ANO |  |  | 0
19 | UN | 1 | COMPRESSOR/NEBULIZAÇÃO COM 4 SAÍDA |  |  | 0
20 | UN | 5 | COMPUTADOR COMPLETO • PROCESSADOR INTEL CORE I3-9100F COFFEE LAKE 1551 9 GER 3.60GHZ 6 MB SEM VIDEO • PLACA DE VIDEO AMD RADEON R5 230 2GB DDR3 64 BITS COM KIT LOW PROFILE • MEMORIA DESKTOP KINGSTON 4 GB DDR4 2400MHZ KVR24N17S6/4 • MONITOR LED AOC E970SWNL 18.5 HD WIDESCREEN ULTRA HIGH DCR OSD VGA PRETO • MOUSE C3TECH USB MS-27BK PRETO • TECLADO C3TECH USB ABNT2 PRETO • SSD PNY 120 GB CS900 • PLACA MÃE ASROCK H310CM-HG4 1151 8º E 9º GERAÇÃO • GABINETE C3TECH MT-11BK PS-200V3 MICRO ATX COM FONTE • PROTEROR BMI MICROLINE 1000VA BIVOLT/115V |  |  | 0
21 | UN | 1 | DESTILADOR DE ÁGUA |  |  | 0
22 | UN | 2 | DETECTOR FETAL • TIPO: DE MESA • TECNOLOGIA: DIGITAL |  |  | 0
23 | UN | 2 | ESCADA COM 02 DEGRAUS • MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL |  |  | 0
24 | UN | 1 | ESCADA COM 07 DEGRAUS • MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL |  |  | 0
25 | UN | 1 | ESTERIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL • POTÊNCIA DO MOTOR: 3.0 HP • VELOCIDADE MÁXIMA: 25 KM/H • SUPERFÍCIE DE CAMINHADA: 140 X 50 CM • PESO DO USUÁRIO: 150 KG • AMORTECEDORES: 06 AMORTECEDORES INTERNOS • FUNÇÕES DO MONITOR: VELOCIDADE, INCLINAÇÃO, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, BATIMENTOS CARDÍACOS, GRÁFICO, CIRCUITOS, RECUPERAÇÃO E SLEEP, IMC, % DE GORDURA CORPORAL E THR (ALVO DE BATIMENTOS POR MINUTO) • FUNÇÕES: 12 • SENSOR DE BATIMENTOS: SIM • PROGRAMAS DE TREINO: SIM • PROGRAMAS: 24 • TIPO DE INCLINAÇÃO: NÃO POSSUI • NÍVEIS DE INCLINAÇÃO: NÃO • DIMENSÕES DO PRODUTO: 134X91X188 • DOBRÁVEL: NÃO • PESO LÍQUIDO: 121 • INDICADO PARA USO: ACADEMIAS • CHAVE DE SEGURANÇA: SIM • GARANTIA: 1 ANO |  |  | 0
26 | UN | 2 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL • TIPO: DUPLO • ILUMINAÇÃO: LED • HOSTE: FLAXIVEL |  |  | 0
27 | UN | 1 | FOGÃO IDUSTRIAL • 04 BOCAS • COM FORNO |  |  | 0
28 | UN | 1 | FORNO ELETRICO • 45 LITROS • AUTO LIMPANTE • BRANCO. • TERMOSTADO DE PRECISÃO (50º- 300º). • PUXADOR EM AÇO INOX. • 02 CHAVES DE CONTROLE DA TEMPERATURA (MINIMO, MÉDIO E MÁXIMO). • VISOR ILUMINADO DE TEMPERATURA. • 01 PRATELEIRA REMÓVIVEL EM 03 POSIÇÕES. LAMPADA INTERMO COM VIDRO PROTETOR |  |  | 0
29 | UN | 1 | GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX • CAPACIDADE DE 462 LITROS • 02 (DUAS) PORTAS • FREEZER DE 142 LITROS • FREEZER NA PARTE SUPERIOR • COM GAVETAS • PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA E PRATELEIRA NA PORTA DO FREEZER. • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DYNAMIC COOLING, QUE PERMITE A CIRCULAÇÃO DO AR FRIO PARA MANTER A TEMPERATURA UNIFORME EM TODO O REFRIGERADOR. • RODÍZIOS E PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO. • COM GÁS R 600A • COR BRANCA. |  |  | 0
30 | UN | 1 | GERADOR DE ENERGIA • GERADOR DE ENERGIA A DIESEL SILENCIADO TRIFÁSICO 8KVA 110-220V PARTIDA ELÉTRICA 60HZ • FREQUÊNCIA NOMINAL (HZ): 60 HZ • POTÊNCIA MINIMA(KVA): 6.5 • POTÊNCIA MÁXIMA (KVA): 8 • SAÍDA CC (V-A): 12V/8.3ª • TENSÃO NOMINAL (V): 110/220V • FASE: TRIFASICO • TIPO CILINDRO: ÚNICO, VERTICAL, 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, INJEÇÃO DIRETA • NÍVEL DE RUÍDO (DB): 97 • DESLOCAMENTO (CC): 498 • CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L): 15/16 • CAPACIDADE DO ÓLEO LUBRIFICANTE (L): 1.65 MOTOR • TIPO DE POTÊNCIA: 192FD • DIÂMETRO X CURSO (MM): 92X75 • ROTAÇÃO DO MOTOR (RPM): 3000/3600 • SAÍDA MÁXIMA (HP): 13 • GARANTIA: 1 ANO |  |  | 0
31 | UN | 3 | IMPRESSORA LASER COMUM • VOLTAGEM: BIVOLT • CAPACIDADE DA BANDEJA: 100 FOLHA(S) • CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL: 30 PÁGINA(S) • TAMANHO DE PAPEL SUPORTADO: A4, A6, CARTA, LEGAL, 4X6" (10X15CM), 5X7" (13X18CM), 8X10" (20X25CM), 3,5X5" (9X13CM), 16:9 (10X18CM), MEIA CARTA, ENVELOPE #10 • TIPO DE IMPRESSORA: TANQUE DE TINTA • COR DA IMPRESSÃO: COLORIDA • TIPO DE MÍDIA SUPORTADA: ENVELOPES NORMAL • CONECTIVIDADE: USB 2.0, WIRELESS E WIFI • ÁREA DE ESCANEAMENTO: 21,6 X 29,7 CM • CÓPIAS POR MINUTO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES • FUNÇÕES DA MULTIFUNCIONAL: IMPRIME, DIGITALIZA E COPIA • IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: MANUAL • REQUISITOS DO SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10, WINDOWS SERVER 2003/ 2008 / 2012 / 2016 MAC OS X 10.6.8 OU MAIOR • RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO: 1200 X 2400 DPI • RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COLORIDA: 5760 X 1440 DPI • RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 5760 X 1440 DPI • SISTEMA DE IMPRESSÃO: COLORIDO • VELOCIDADE DE |  |  | 0
32 | UN | 2 | LIQUIDIFICADOR • 3.1 LITROS • 1000W • 6 LAMINAS |  |  | 0
33 | UN | 10 | LONGARINA • CADEIRA DE ESPERA LONGARINA COM 3 ASSENTOS ESTOFADOS E BASE FIXA. • BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; • ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; • ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; • BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; • DIMENSÕES: 178CMX57CMX67CM • ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA. • CADA ASSENTO COM 37CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; • ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; • ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; • ESPESSURA DOS BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; • ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM • PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO. |  |  | 0
34 | UN | 3 | MACA SIMPLES • MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL • SUPORTE PARA SORO • ACESSORIO: COLCHONETE |  |  | 0
35 | UN | 5 | MESA DE ESCRITORIO • CONFECCIONADA EM MADEIRA • 03 (TRÊS) GAVETA |  |  | 0
36 | UN | 1 | MESA DE MAYO |  |  | 0
37 | UN | 1 | MESA DE REUNIÃO • CONFECCIONADA EM MADEIRA • COM 12 LUGARES |  |  | 0
38 | UN | 2 | MESA PARA COMPUTADOR • CONFECCIONADA EM MADEIRA • COM (03 GAVETAS). • BASE DE FERRO PINTADO. • COM SUPORTE PARA CPU, IMPRESSORA E TECLADO. |  |  | 0
39 | UN | 1 | MESA PARA REFEIÇÕES • CONFECCIONADA EM MADEIRA • COM 08 LUGARES • 8 CADEIRAS |  |  | 0
40 | UN | 1 | MICROONDAS • CAPACIDADE 30 (TRINTA) LITROS. • TECLADO MEU PRATO • TECLADO DIA-A-DIA • FUNÇÃO MUDO • MENU DESCONGELAR • TECLADO PORÇÃO • FUNÇÃO RELOGIO • TECLADO NUMERICO • FUNÇÃO MANTER AQUECIDO • TRAVA DE SEGURANÇA |  |  | 0
41 | UN | 1 | MONITOR MULTIPARAMETRO (TELA 12 LCD) 5 PARAMENTROS BASICOS • GUANHO MANUAL E AUTOMÁTICO – 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 E 4.0 (MV/CM) • GRAVAÇÃO DE 10 A 30 MINUTOS DA FORMA DE ONDA DE ECG • GRAVA ARRITIMIAS: 128 GRUPOS (8 SEGUNDOS DA ONDA DE ECG) • CABO PACIENTE DE 5 VIAS (PADRÃO); 3 VIAS E 10 VIAS OPCIONAL) • VISUALIZAÇÃO 7 DERIVAÇÕES (PADRÃO ); 3 E 12 (OPCIONAL) • OPERAÇÃO MO NODO FILTRO, DIAGNÓSTICO E CIRURGIA • FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 350 BPM • PRECISÃO 1BPM OU ± 1% (A QUE FOR O MAIOR) • FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 150 MHG (0 A 19,7%) • UNIDADE DE MEDIDA: MMHG, %, KPA FAIXA DE MEDIDAS DA RESP.: 2 A 150 RPM • FLUXO DE GÁS: 50 ± 10 ML/MIN SPO2 • TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA; MOSTRA OS VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO; CURVA PLETISMOGRÁFICA; INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO; FAIXA DE MEDIDAS SPO2: 0 A 100%; FAIXA SPO2: ± 2% 70 A 100%; FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 25 A 254 BPM PRECISÃO PULSO: ± 1 BPM OU ± 1 % (A QUE FOR O MAIOR). ICG (OPCIONAL) • MÉTODO: BIOIMP |  |  | 0
42 | UN | 3 | OXIMETRO DE DEDO |  |  | 0
43 | UN | 1 | OXIMETRO DE PULSO SPO2 • TECNOLOGIA DSP; TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA; MOSTRA OS VALORES MEDIDOS DO SPO2 E PULSO; SOFTWARE DE MÁXIMA PRECISÃO; INDICA A QUALIDADE DO SINAL, PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO; FAIXA DE MEDIDA: 0 A 100%; PRECISÃO: 50 A 69% ± 3% 70 A 100% ± 2% PULSO • (BIP DE PULSO: 7 NÍVEIS; FAIXA DE MEDIDAS: 30 A 254 BPM; • PRECISÃO: 30 A 254 BPM - ± 2%) ALARMES • INDICAÇÃO SONORA COM 2 TIPOS DE TONS; INDICAÇÃO VISUAL ATRAVES DE LEDS; • INDICAÇÃO SEM SENSOR, LIMITES DE MÁXIMOS E MÍNIMOS, OXIMETRIA: 30 A 100% - PASSO DE 1%, PULSO: 30 A 254 BPM – PASSO DE 5 BPM DISPLAY E INDICADORES • CONTROLE DIGITAL DO BRILHO: DISPLAY E LED PARA SPO2 E PULSO; BARGRAPH, COM ESCALA LOGORÍTMICA INDICANDO A QUALIDADE DO SINAL; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA, INDICAÇÃO LIGADO, BATERIA CARREGANDO, BATERIA COM CARGA; LIGADO À REDE ELETRICA SOM • 3 TIPOS DE SOM, BIP E PULSO, ALARMES E SEM SENSOR; CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTES PARA ALARMES E BIP DE PULSO ALIMENTAÇÃO • REDE ELÉTRICA – 1 |  |  | 0
44 | UN | 6 | POLTRONA RECLINÁVEL COM DESCANÇO DE PÉ • ESTRUTURA EM TUBO DE 1" X 1,50 MM • ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇO E PERNAS ESTOFADOS E REVESTIDO EM COURVIM, COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS. • RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES. • PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA - • ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM AMORTECEDOR A GÁS. • MEDIDAS:1,69X0,57X0,60 |  |  | 0
45 | UN | 2 | SELADORA MANUAL |  |  | 0
46 | UN | 5 | TELEVISOR-32 POLEGADAS LED COM ENTRADA HMI E UBS • TV LED SÉRIE HG 4000 • COM UMA ALTA QUALIDADE DE IMAGEM E REPRODUÇÃO DAS CORES. • DESIGN DE LINHAS PERFEITAS, MÍNIMA ESPESSURA E BORDAS FINÍSSIMAS. • RESOLUÇÃO HDTV CONNECTSHAREETRADE; • MOVIE. DIGITAL NOISE FILTER. CONNECTSHAREETRADE; MOVIE QUE PERMITA A CONEXÃO DO USB NA TV PARA TER ACESSO (FILMES, FOTOS OU MÚSICAS). • WIDE COLOR ENHANCER PLUS QUE PERMITE UMA AVANÇADA TECNOLOGIA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE IMAGEM. • DIGITAL NOISE FILTER PARA AJUDA A ELIMINAR RUÍDOS DIGITAIS QUE SÃO VISTOS NA TELA. • VÍDEO RESOLUÇÃO: 1366X768. • DIGITAL NOISE FILTER. WIDE COLOR – • ENHANCER PLUS. ÁUDIO POTÊNCIA (RMS):10W X 2 SOUND OUTPUT (RMS). -DOLBY DIGITAL PLUS. SRS THEATERSOUND TIPO DE AUTO FALANTE: DOWN FIRING FULL RANGE. • CONECTIVIDADE 1 HDMI, 1 USB, - • PESQUISA AUTOMÁTICA DE CANAL DISPONÍVEL, 1 ENTRADA COMPONENTE (YPBPR), 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO (AV), 2 ENTRADAS DE RF (TERRESTRE CABO) • DIMENSÕES DO PRODUTO: • PESO SEM BASE: 5.9 |  |  | 0
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
Ass. e Carimbo do Fornecedor